(Trang bìa trong) Báo cáo Kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất .................(1) (Đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 3000m3/ngày đêm) Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép Đơn vị lập báo cáo ký, (đóng dấu nếu có) ký, đóng dấu Địa danh, tháng.../năm.....

(1) ghi tên công trình thăm dò, địa điểm và quy mô thăm dò

MỞ ĐẦU

Nêu tóm tắt: cơ sở pháp lý của việc thăm dò nước dưới đất (các quyết định đầu tư, phê duyệt dự án khả thi, quyết định phê duyệt đề án thăm dò và giấy phép thăm dò do cơ quan có thẩm quyền cấp); mục đích thăm dò, phạm vi thăm dò, tầng chứa nước thăm dò, thời gian thi công thăm dò, thời gian kết thúc; đơn vị thi công thăm dò; cơ sở tài liệu lập báo cáo và đơn vị lập báo cáo....

###### Chương 1

###### Sơ lược điều kiện địa lý tự nhiên khu vực thăm dò

1- Vị trí địa lý

2- Địa hình, địa mạo

3- Khí tượng, thuỷ văn

4- Dân sinh - kinh tế

Chương 2

Khối lượng các hạng mục công tác thăm dò đã thực hiện

1- Công tác điều tra, khảo sát thực địa:

2- Công tác khoan và kết cấu giếng:

3- Công tác bơm rửa và hút nước thí nghiệm:

4- Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu:.............................................................

(mô tả khối lượng, chất lượng từng hạng mục công tác thăm dò đã thực hiện theo đề án được phê duyệt).

Chương 3

Đặc điểm địa chất thuỷ văn khu vực thăm dò

1- Mô tả đặc điểm chung các tầng chứa nước trong khu vực: diện tích, chiều sâu phân bố, thành phần thạch học, đặc tính chứa nước, dẫn nước, chiều sâu mực nước, biến đổi mực nước, chất lượng nước; các lớp thấm nước yếu và cách nước: diện tích, chiều sâu phân bố, thành phần thạch học, thành phần hạt, đánh giá mức độ cách nước.

2- Đánh giá mức độ chứa nước qua tài liệu bơm hút nước thí nghiệm.

3- Chất lượng nước dưới đất và nước mặt.

Chương 4

Tính toán trữ lượng khai thác nước dưới đất

1- Tính thông số địa chất thuỷ văn theo tài liệu hút nước.

2- Tính toán hiệu suất giếng theo tài liệu bơm giật cấp (nếu có bơm giật cấp).

3- Dự kiến sơ đồ khai thác và tính trữ lượng khai thác:

+ Hiện trạng khai thác nước

+ Lựa chọn lưu lượng giếng khai thác

+ Bố trí công trình khai thác

+ Tính toán, dự báo mực nước hạ thấp tại các giếng khai thác dự kiến và các giếng đang khai thác xung quanh.

Chương 5

Đánh giá chất lượng nước và dự báo biến đổi chất lượng nước

1- Đánh giá chất lượng nước về các mặt vật lý, hoá học, vi sinh, nhiễm bẩn.

2- Đánh giá tác động của các hoạt động kinh tế tới chất lượng nguồn nước dưới đất và ảnh hưởng của việc khai thác nước tới môi trường (như xâm nhập mặn, gia tăng nhiễm bẩn...).

Kết luận và kiến nghị:

- Kết luận về số lượng và chất lượng nguồn nước: ( theo mục tiêu trữ lượng và chất lượng đặt ra trong đề án).

- Phân cấp trữ lượng khai thác:

- Kiến nghị sơ đồ khai thác, lưu lượng giếng, chế độ, thời gian khai thác và các chỉ tiêu chất lượng nước cần xử lý, đới bảo vệ vệ sinh....

## Các phụ lục kèm theo báo cáo:

1- Bản đồ hoặc sơ đồ địa chất thuỷ văn khu vực tỷ lệ 1: 50.000 - 1: 25.000

2- Sơ đồ bố trí công trình thăm dò nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 - 1:10.000 hoặc lớn hơn.

4- Hình trụ các lỗ khoan thăm dò, quan trắc.

5- Kết quả hút nước thí nghiệm và quan trắc mực nước.

6- Kết quả phân tích chất lượng nước.

7- Kết cấu giếng khai thác và kết quả bơm giật cấp nếu việc thăm dò có kết hợp lắp đặt giếng khai thác.

8- Kết quả đo địa vật lý (nếu có).

Mẫu số 08/NDĐ

(Tên tổ chức đề nghị cấp phép) (Trang bìa trong) Báo cáo Kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất .................(1) (Đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên) Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép Đơn vị lập báo cáo ký, (đóng dấu nếu có) ký, đóng dấu Địa danh, tháng.../năm.....

##### (1) ghi tên công trình thăm dò, địa điểm và quy mô thăm dò

Mở đầu

Nêu tóm tắt cơ sở pháp lý của việc thăm dò nước dưới đất (các quyết định đầu tư, phê duyệt dự án khả thi, quyết định phê duyệt đề án thăm dò và giấy phép thăm dò do cơ quan có thẩm quyền cấp), yêu cầu nước, mục đích thăm dò, phạm vi thăm dò, tầng chứa nước thăm dò, thời gian thi công thăm dò, thời gian kết thúc, đơn vị thi công; cơ sở tài liệu để lập báo cáo...

Chương 1

Điều kiện địa lý tự nhiên vùng thăm dò

1- Vị trí địa lý:

2- Địa hình, địa mạo:

3- Khí tượng, thuỷ văn:

4- Giao thông:

5- Đặc điểm dân cư - kinh tế xã hội:

Chương 2

Khối lượng các hạng mục thăm dò đã thực hiện

1- Công tác thu thập tài liệu:

2- Công tác đo vẽ địa chất, địa chất thuỷ văn:

3- Công tác trắc địa:

4- Công tác địa vật lý:

5- Công tác khoan và kết cấu lỗ khoan:

6- Công tác bơm; thí nghiệm thấm:

7- Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu (mẫu đất, mẫu nước):

8- Công tác quan trắc động thái:

(mô tả khối lượng, chất lượng, hiệu quả từng hạng mục công tác thăm dò đã thực hiện theo đề án được phê duyệt).

Chương 3

Đặc điểm địa chất khu vực thăm dò

1- Địa tầng:

Mô tả đặc điểm các phân vị địa tầng trong khu vực, diện phân bố, bề dày, thế nằm, thành phần đất đá, quan hệ giữa các phân vị địa tầng...

2- Kiến tạo:

Đặc điểm cấu tạo, kiến tạo: các yếu tố về cấu tạo (thế nằm của các lớp đất đá, các uốn nếp), các đứt gẫy kiến tạo (đặc điểm phân bố, biên độ, hướng dốc, góc dốc, đới phá huỷ...)

3- magma: đặc điểm chính về diện phân bố, thành phần, cấu tạo.

Chương 4

Đặc điểm địa chất thuỷ văn khu vực thăm dò

Mô tả đặc điểm chung về điều kiện địa chất thuỷ văn, các tầng chứa nước, cách nước trong khu vực thăm dò:

1- Các tầng chứa nước: (mô tả các tầng chứa nước theo thứ tự từ trên xuống)

- Diện tích, chiều sâu phân bố, bề dày, chiều sâu mực nước, thành phần thạch học, đặc tính chứa, dẫn nước, các thông số địa chất thuỷ văn, thành phần hoá học của nước...

- Đặc điểm thuỷ động lực và động thái nước dưới đất của từng tầng chứa nước và của tầng chứa nước chính.

- Nguồn cung cấp, vùng cấp, vùng thoát, hướng vận động, quan hệ của nước dưới đất với nước mặt, nước mưa và với các tầng chứa nước khác; quy luật biến đổi mực nước; các biên thuỷ động lực của nước dưới đất và các yếu tố động thái khác.

2- Các lớp thấm nước yếu và cách nước:

Diện tích, chiều sâu phân bố, chiều dày, thành phần thạch học, tính chất thấm (hệ số thấm)...

Chương 5

Tính toán thông số địa chất thuỷ văn

1- Tính toán các thông số địa chất thuỷ văn theo tài liệu hút nước thí nghiệm:

2- Tính toán hiệu suất giếng theo tài liệu bơm giật cấp (nếu thăm dò có kết hợp lắp đặt  giếng khai thác).

Chương 6

Dự kiến sơ đồ khai thác và tính toán trữ lượng khai thác

1- Hiện trạng khai thác nước dưới đất trong khu vực:

2- Lựa chọn lưu lượng và dạng công trình khai thác:

3- Bố trí công trình khai thác:

4- Các điều kiện biên và các thông số tính trữ lượng:

5- Tính toán trữ lượng:

- Sơ đồ hoá trường thấm:

- Lựa chọn phương pháp tính trữ lượng: cơ sở chọn phương pháp tính trữ lượng (mục tiêu trữ lượng, đặc tính thuỷ động lực, phương pháp đánh giá trữ lượng):

- Tính toán trữ lượng động, trữ lượng tĩnh:

- Tính toán trữ lượng khai thác theo các sơ đồ bố trí công trình dự kiến và theo các phương pháp được lựa chọn:

Chương 7

Đánh giá chất lượng nước

- Đánh giá chất lượng nước nước mặt, chất lượng nước dưới đất thuộc các tầng chứa nước, đặc biệt là của tầng chứa nước khai thác về các phương diện vật lý, hoá học, vi sinh, nhiễm bẩn; so sánh với tiêu chuẩn Việt Nam về nguồn nước cấp cho ăn uống sinh hoạt và các nhu cầu khác của hộ dùng nước. Tính toán dự báo biến đổi chất lượng nước.

Chương 8

Đánh giá tác động môi trường

1- Đánh giá tác động của các hoạt động kinh tế tới chất lượng nguồn nước dưới đất.

2. Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác nước tới môi trường; dự báo xâm nhập mặn, gia tăng nhiễm bẩn, sụt lún đất (nếu có).

Chương 9

Dự kiến xếp cấp trữ lượng

1- Dự kiến xếp cấp trữ lượng:

2- Kết luận và kiến nghị:

- Kết luận về chất lượng, trữ lượng nguồn nước (theo mục tiêu trữ lượng, chất lượng đặt ra trong đề án).

- Kiến nghị sơ đồ khai thác, lưu lượng giếng, đới bảo vệ vệ sinh, hệ thống giếng quan trắc...

## Các phụ lục kèm theo báo cáo:

1-  Bản đồ hoặc sơ đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 hoặc 1:25.000.

2- Bản đồ hoặc sơ đồ địa chất thuỷ văn khu vực tỷ lệ 1: 25 000 - 1: 10 000

3- Sơ đồ bố trí công trình thăm dò nước tỷ lệ  1: 25.000

4- Hình trụ cột địa tầng các lỗ khoan

5- Kết quả bơm hút nước thí nghiệm, thí nghiệm thấm và tính toán các thông số địa chất thuỷ văn

6- Kết quả phân tích chất lượng nước (thành phần vật lý, hoá học, vi trùng, nhiễm bẩn), phân tích mẫu đất.

7- Phụ lục tính trữ lượng: Báo cáo mô hình (nếu tính trữ lượng bằng phương pháp mô hình); Sơ đồ tính trữ lượng, kết quả tính toán theo phương pháp giải tích hoặc thuỷ lực.

8- Báo cáo kết quả đo địa vật lý (nếu có), kết quả quan trắc động thái, trắc địa.

9- Kết cấu giếng khai thác và kết quả bơm giật cấp nếu việc thăm dò có kết hợp lắp đặt giếng khai thác./.

(Tên tổ chức đề nghị cấp phép) (Trang bìa trong) Báo cáo Kết quả thi công giếng khai thác nước dưới đất .................(1) (đối với công trình có lưu lượng dưới 200m2/ngày đêm) Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép Đơn vị lập báo cáo ký, (đóng dấu nếu có) ký, đóng dấu Địa danh, tháng.../năm.....

##### (1) ghi tên công trình, địa điểm và lưu lượng giếng khai thác

Mở đầu:

Nêu cơ sở thi công giếng thăm dò - lắp đặt giếng khai thác, vị trí giếng, tầng chứa nước thăm dò - khai thác; thời gian bắt đầu và kết thúc thi công; đơn vị thi công....

1. Kết quả thi công thăm dò, lắp đặt giếng khai thác:

- Mô tả trình tự quá trình khoan (loại máy khoan, đường kính lỗ khoan, loại dung dịch sử dụng, khoan thăm dò lấy mẫu, khoan doa mở rộng đường kính để lắp đặt giếng...), địa tầng lỗ khoan (thành phần thạch học đất đá, chiều dày các lớp, đặc biệt thành phần thạch học và chiều dày của tầng chứa nước khai thác).

- Mô tả trình tự lắp đặt giếng, cấu trúc giếng (chiều sâu giếng, đường kính, chiều dài đoạn ống chống, ống lọc, loại ống chống, ống lọc, chiều dày thành ống...).

- Trình bầy trình tự công tác bơm nước thí nghiệm: loại máy bơm, công suất máy, lưu lượng bơm, thời gian bơm, kết quả đo mực nước tĩnh, mực nước động và lưu lượng trong quá trình bơm; kết quả đo hồi phục, thời gian hồi phục....

- Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu nước: Thời điểm lấy mẫu, loại mẫu, số lượng mẫu, chỉ tiêu phân tích và nơi phân tích mẫu...

2. Tính toán, dự báo mực nước hạ thấp:

- Trên cơ sở kết quả bơm nước thí nghiệm, kết quả phân tích chất lượng nước tiến hành:

+ Tính toán, dự báo mực nước hạ thấp (so sánh với mực nước hạ thấp cho phép).

+ Đánh giá chất lượng nguồn nước (các chỉ tiêu chính, theo mục đích sử dụng).

+ Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác tại giếng khai thác tới các giếng xung quanh (nếu có).

3. Kết luận: về khả năng khai thác nước nước dưới đất, lưu lượng khai thác của giếng, kiến nghị các chỉ tiêu chất lượng nước cần xử lý, biện pháp bảo vệ, phòng hộ vệ sinh khu vực giếng khai thác...

Phụ lục kèm theo báo cáo:

1- Sơ đồ vị trí giếng.

2- Hình vẽ cột địa tầng lỗ khoan và cấu trúc giếng khai thác.

3- Kết quả phân tích chất lượng nước: thành phần hoá học và vi trùng.

(Tên tổ chức đề nghị cấp phép) (Trang bìa trong) Báo cáo hiện trạng Khai thác nước dưới đất .................(1) Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép Đơn vị lập báo cáo ký, (đóng dấu nếu có) ký, đóng dấu Địa danh, tháng.../năm.....

(1) ghi tên công trình, vị trí và lưu lượng khai thác nước dưới đất

Mở đầu:

Nêu tóm tắt: tên chủ công trình....., vị trí công trình, tầng chứa nước khai thác, số lượng giếng, lưu lượng từng giếng, tổng lưu lượng của công trình, chế độ khai thác, mục đích sử dụng, đối tượng cấp nước, năm xây dựng vận hành, cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng, đơn vị thi công lắp đặt giếng...

I. Sơ lược đặc điểm tự nhiên, dân sinh - kinh tế khu vực khai thác

1- Vị trí địa lý

2- Đặc điểm địa hình địa mạo

3- Đặc điểm khí tượng, thuỷ văn

4- Đặc điểm dân cư – kinh tế  xã hội

II. Sơ lược về đặc điểm địa chất thuỷ văn khu vực khai thác

Nêu những nét khái quát về sự phân bố các tầng chứa nước, cách nước; đặc điểm tầng chứa nước khai thác như: thành phần thạch học, chiều sâu mực nước, mức độ chứa nước (đánh giá độ chứa nước qua tài liệu bơm hút nước thí nghiệm, hoặc tài liệu khai thác).

III. Hiện trạng công trình khai thác

1- Vị trí toạ độ, cao độ các giếng.

2- Cấu trúc các giếng khai thác

- Chiều sâu, đường kính giếng;

- Chiều sâu và đường kính các đoạn ống lọc, ống chống; loại vật liệu ống chống, ống lọc;

- Chiều sâu phân bố lớp sỏi lọc, kích thước sỏi lọc;

- Chiều sâu đoạn trám cách ly, loại vật liệu trám;

- Loại máy bơm sử dụng: mã hiệu, công suất, chiều sâu đặt máy hoặc chiều sâu ống hút.

(Trường hợp không có đủ số liệu về cấu trúc giếng thì ít nhất phải có số liệu về đường kính giếng, tầng chứa nước khai thác, chế độ khai thác, mực nước tĩnh, mực nước động mùa khô, mùa mưa).

3- Lưu lượng khai thác của từng giếng và chế độ khai thác.

4- Công trình xử lý nước:

- Hiện trạng chất lượng nước (thành phần hoá học, vi trùng, nhiễm bẩn).

- Biện pháp, quy trình xử lý nước; chất lượng nước sau khi xử lý...

5- Hệ thống quan trắc và đới phòng hộ vệ sinh:

- Chế độ quan trắc mực nước, lưu lượng, chất lượng nước tại các giếng khai thác.

- Phạm vị các đới bảo vệ vệ sinh  công trình khai thác nước.

IV. Tình hình khai thác nước

1- Năm bắt đầu khai thác...

2- Biến đổi lưu lượng khai thác qua các thời kỳ.... (biểu đồ khai thác nước).

3- Hiện trạng khai thác hiện tại: lưu lượng các giếng, tổng lượng nước khai thác từng tháng, lưu lượng trung bình ngày, lưu lượng ngày lớn, nhỏ nhất.

4- Đối tượng cấp nước hiện tại:

5- Diễn biến mực nước: chiều sâu mực nước tĩnh, mực nước động qua các thời kỳ và hiện tại ở các giếng khai thác và các giếng quan trắc (nếu có).

V. Đánh giá chất lượng nước và biến đổi môi trường

1- Kết quả phân tích chất lượng nước qua các thời kỳ và hiện tại:

2- Đánh giá mức độ ổn định của chất lượng nước:

3- Đánh giá chất lượng nước cho mục đích sử dụng:

4- Đánh giá biến đổi môi trường (như sụt lún mặt đất, gây rạn nứt các công trình xung quanh, mực nước hạ thấp quá mức, gia tăng nhiễm bẩn, xâm nhập mặn.... và đánh giá tác động của các hoạt động kinh tế ảnh hưởng tới số lượng và chất lượng nguồn nước khai thác).

Kết luận và kiến nghị

Kết luận về hiện trạng hoạt động của công trình, khả năng nguồn nước, chất lượng nước và ảnh hưởng của việc khai thác nước đến môi trường.....

Kiến nghị nội dung cấp phép.

............................

Các phụ lục kèm theo:

1- Kết quả quan trắc mực nước, lưu lượng trong quá trình khai thác.

2- Kết quả phân tích chất lượng nước.

3- Sơ đồ vị trí giếng tỷ lệ 1:5000 - 1: 10.000.

4- Bản vẽ cấu trúc giếng khai thác (nếu có).